## 空调
附件4： 海南省安宁医院空调维护保养项目清单
分类 | 检修项目 规格 |  | 1匹1.25匹 | 1.5匹-2匹 | 2.5匹-3匹 | 5匹
空调室内机 | 简修 | 不需要更换零部件上门检查调整 | 50 | 50 | 50 | 50
| 小修 | 更换保险丝、导风板、面板、中框组建、开关、装饰条、装饰板、顶盖板、柜机左侧板、右侧板、柜机背板、柜机风道泡沫、室内机调整更换电源线等 | 100 | 120 | 180 | 260
| 中修 | 贯流（离心）风叶、温度传感器、接收器、步进电器、内机接水盘、挂机底盘、辅助电加热管、PTC加热器、风机电容、变压器、显示板等 | 120 | 150 | 200 | 260
| 大修 | 换电器膨胀阀、内机管路、连接管补焊等 更换电脑板．更换贯流电机. | 220 | 300 | 450 | 600
空调室外机 | 简修 | 不需要更换零部件上门检查调整 | 80 | 80 | 80 | 80
| 小修 | 更换铜管．更换外机变压器、外风机/压缩机电容、室外温度传感器、四通阀线圈、电磁阀线圈、交流接触器、过载保护器、接线端子、整机外壳、中隔板、轴流风叶等 | 120 | 150 | 180 | 200
| 中修1 | 模块版、电抗器、轴流电机、更换室内/外机连线、换电机支架 | 160 | 180 | 200 | 220
| 中修2 | 无漏电加氟、高/低压阀调整、连接端口慢漏、更换连接管铜帽等 | 200 | 200 | 250 | 300
| 大修 | 更换高/低压阀、单向阀、压力开关、毛细管、膨胀阀、电磁阀、卸荷阀、系统过滤器、系统排脏堵冰堵、更换外机管路、补漏焊接加氟（说明漏点处）更换电脑板 四通阀、冷凝器 、内外风冷电机 | 350 | 400 | 450 | 550
|  | 更换压缩机．换内机蒸发器 | 480 | 580 | 780 | 980
| 挂机内机深度清洗 |  | 135 | 135 | 135 | 135
| 柜机内机深度清洗 |  | 135 | 135 | 135 | 135
| 天花机内机深度清洗 |  | 220 | 220 | 220 | 220
| 清洗分体式深度外机 |  | 135 | 135 | 135 | 135
| 拆机 |  | 100 | 150 | 160 | 200
| 装机 |  | 100 | 180 | 250 | 350
| 高空作业 |  | 200 | 200 | 200 | 200
说明：
1、变频机的室外机室外机检修费可按上述检修费(除简修外）加收50% 变频空调加冰种410R22可按单加定频机型制冷液加收50%
2、单加定频机型制冷液）1匹1.25匹100元一台，1.5匹-2匹150元一台，2.5匹-3匹200元一台，5匹350元一台(空加冰种可按单加定频机型制冷液加收50%)
3、更换包扎带：可收上门服务费30元，维修费50元（含一卷包扎带）。
4、更换软管：可收上门服务费30元，维修费80元（含包扎带、封墙孔及标配3米软管各一）。
5、处理内机漏水：维修费100元
6、列表以外的项目：其检修费由企业与用户协商确定。
7、更换遥控器80元一个。
8、天花机更换排水泵450一个。
9、天花机更换保温棉80元一米，更换PVR排水管40元一米。
10、中央空调由维修企业与用户协商。

## 液晶、等离子电视机
种类 | 维修规格 | 检修费 |  |  | 调试等服务费
|  | 检修 | 简修A | 简修B | 调试费 | 安装+调试 |  | 移机费 （不含运输费）
[6 empty] | 座式 | 挂壁 | 挂壁
液晶 | 20吋以下 | 100 | 40 | 60 | 50 | 80 | 100 | 160
| 21-29吋 | 150 | 40 | 60 | 50 | 80 | 100 | 160
| 30-39吋 | 250 | 40 | 120 | 50 | 100 | 150 | 250
| 40-44吋 | 300 | 40 | 150 | 50 | 100 | 150 | 250
| 45-50吋 | 400 | 40 | 150 | 50 | 100 | 150 | 250
| 51-60吋 | 600 | 40 | 150 | 50 | 100 | 150 | 250
等离子 | 40吋以下 | 250 | 40 | 120 | 50 | 100 | 150 | 250
| 41-45吋 | 300 | 40 | 150 | 50 | 100 | 150 | 250
| 46-50吋 | 400 | 40 | 150 | 50 | 100 | 150 | 250
| 51-60吋 | 600 | 40 | 150 | 50 | 100 | 150 | 250
说明：
1）零部件费：由厂方供应价+本企业管理费组成，管理费最高不得超过供应价的30%
2）简修A：修或换外置扬声器、电源适配器。
3）简修B：修或换红外线接收头、接插件、面框、按键及内置扬声器。
4）检修：除简修A和简修B以外的修理项目。

## 洗衣机
检修部位 |  |  | 检修项目 | 检修费
家用洗衣机 | 所有机型 | 简修 | 换滤水网、换保险丝、换蜂鸣器、换指示灯、换脱水内、外盖板、换装饰面板 | 30
| 双筒 | 小修 | 换排水管、换进水管、换皮带 | 40
|  | 中修 | 换定时器、换水开关、进水阀、电容、调节皮带松紧、修脱水桶噪声 | 60
|  | 大修 | 换箱体、电机、水封、底板，机内水管 | 150
| 波轮全自动 | 小修 | 换安全开关、换电源开关、换皮带、换波轮、换排水连接管。 | 70
|  | 中修 | 更换个阀体组件（加进水阀、排水阀等），电容器、电脑板、换电机、排水阀、换平衡环、换底座、换线束、换排水电磁阀、离合器刹车皮。 | 120
|  | 大修 | 换离合器、换脱水桶、换箱体、换工作台、桶体排除异物、减震器、水位传感器。 | 180
| 滚动全自动 | 小修 | 换调节脚组件、换洗涤剂盒、换排水阀心、换顶板、换前（底）饰板。 | 100
|  | 中修 | 换门锁组件、电容、换马达牵引器、气压管、换水位传感器、换温度保险丝。 | 160
|  | 大修 | 盛水槽组件、箱体组件、滚筒组件、排水阀组件、换减震器、底座、线束组件、风扇组件、桶体排出异物。 | 200
说明：
1）带烘干的全自动洗衣机在滚筒洗衣机基础上加收40%
2）波轮洗衣机清洗150元/台，滚筒洗衣机清洗220元/台

## 空气能热水器
类别 | 商用空气能热水器维修项目 | 单位（个） | 检修费 | 备注
主机类 | 更换压力表 | 1 | 180
| 更换水阀开关 | 1 | 350
| 更换交流接触器 | 1 | 350
| 更换电容 | 1 | 350
| 更换风机扇 | 1 | 450
| 更换温度头 | 1 | 350
| 更换变频器 | 1 | 2600
| 更换增压泵 | 1 | 2500
| 更换热水泵 | 1 | 2000
| 更换压缩机 | 1 | 4500
| 更换主板 | 1 | 1800
| 更换管道水泵循环 | 1 | 4500
| 更换水池压力泵 | 1 | 800
| 更换水池球阀 | 1 | 380
| 更换水池水管接头 | 1 | 120
| 维修线路板 | 1 | 800
| 加冰种 | 1 | 500
| 全面清洗 | 1 | 300