## 单位工程费汇总表(竖表)
单位工程费汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
行号 | 序号 | 项目名称 | 取费说明 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 一 | 分部分项工程费 | 分部分项合计
2 | 1.1 | 给排水工程
3 | 1.2 | 电气工程
4 | 二 | 措施项目费 | 措施项目合计
5 | 1 | 施工单价措施项目费 | 单价措施项目合计
6 | 2 | 施工总价措施项目费 | 总价措施项目合计
7 | 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 | 安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费
8 | 2.2 | 其中：临时设施费 | 临时设施费
9 | 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 雨季施工费
10 | 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 夜间施工费
11 | 2.5 | 其中：视频监控费 | 视频监控费
12 | 三 | 其他项目费 | 其他项目合计
13 | 3 | 其中：暂列金额 | 暂列金额
14 | 4 | 其中：暂估价 | 专业工程暂估价
15 | 5 | 其中：计日工 | 计日工
16 | 6 | 其中：总承包服务费 | 总承包服务费
17 | 四 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费
18 | 8 | 其中：垃圾处置费
19 | 9 | 其中：社保费 | (分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7 |  | 23.5
20 | 五 | 价差 | 人工价差+材料价差+机械价差
21 | 10 | 人工价差 | 人工价差
22 | 11 | 材料价差 | 材料价差
23 | 12 | 机械价差 | 机械价差
24 | 六 | 不含税工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差
25 | 七 | 税金 | 不含税工程造价 |  | 9
26 | 八 | 含税工程造价 | 不含税工程造价+税金

## 单位工程预(结)算表(含主材)
单位工程预(结)算表
工程名称：安装工程 | [11 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价分析 | [7 empty] | 主材含量 | 综合合价分析
|  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 人工单价 | 材料单价 | 机械单价 | 管理费单价 | 利润单价 | 主材单价 |  |  | 综合合价 | 主材合价
给排水工程
1 | 10-6-51 | 组成沐浴器(镀锌钢管) 镀锌钢管丝接 冷水 | 10套 | 0.2
|  | 莲蓬喷头 | 个 | 2.02 | [8 empty] | 10.1
|  | 螺纹截止阀DN15 | 个 | 2.02 | [8 empty] | 10.1
2 | 10-1-338 | 给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径25mm以内 | 10m | 1
|  | 塑料给水管dn25 | m | 10.16 | [8 empty] | 10.16
|  | 室内塑料给水管电熔管件dn25 | 个 | 12.25 | [8 empty] | 12.25
3 | 10-1-337 | 给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径20mm以内 | 10m | 2.1
|  | 塑料给水管dn20 | m | 21.336 | [8 empty] | 10.16
|  | 室内塑料给水管电熔管件dn20 | 个 | 31.92 | [8 empty] | 15.2
4 | 10-5-126 | 螺纹法兰安装 公称直径25mm以内 | 副 | 10
|  | 螺纹法兰dn25 | 片 | 20 | [8 empty] | 2
5 | 10-1-366 | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内 | 10m | 0.85
|  | 塑料排水管dn75 | m | 8.33 | [6 empty] | 9.09 |  | 9.8 |  | 75.72
单位工程预(结)算表
工程名称：安装工程 | [11 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价分析 | [7 empty] | 主材含量 | 综合合价分析
|  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 人工单价 | 材料单价 | 机械单价 | 管理费单价 | 利润单价 | 主材单价 |  |  | 综合合价 | 主材合价
|  | 室内塑料排水管粘接管件dn75 | 个 | 7.5225 | [8 empty] | 8.85
6 | 10-1-367 | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内 | 10m | 1.5
|  | 塑料排水管dn75 | m | 14.25 | [8 empty] | 9.5
|  | 室内塑料排水管粘接管件dn110 | 个 | 17.34 | [8 empty] | 11.56
分部小计
电气工程
7 | 4-14-2 | 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内 | 10套 | 1.8
|  | 射灯 | 套 | 18.18 | [8 empty] | 10.1
8 | 4-14-124 | 荧光艺术装饰灯具安装 组合荧光灯带 嵌入式 单管 | 10m | 1.35
9 | 4-14-2 | 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内 | 10套 | 0.4
|  | 300X300格栅灯 | 套 | 4.04 | [8 empty] | 10.1
10 | 4-14-2 | 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内 | 10套 | 0.1
|  | 600X600格栅灯 | 套 | 1.01 | [8 empty] | 10.1
11 | 4-14-2 | 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内 | 10套 | 0.7
|  | 300X600格栅灯 | 套 | 7.07 | [8 empty] | 10.1
单位工程预(结)算表
工程名称：安装工程 | [11 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价分析 | [7 empty] | 主材含量 | 综合合价分析
|  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 人工单价 | 材料单价 | 机械单价 | 管理费单价 | 利润单价 | 主材单价 |  |  | 综合合价 | 主材合价
12 | 4-14-2 | 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内 | 10套 | 0.3
|  | 300X1200格栅灯 | 套 | 3.03 | [8 empty] | 10.1
13 | 4-15-73 | 民用电器安装 风扇安装 排气扇 | 台 | 3
|  | 排气扇 | 台 | 3 | [8 empty] | 1
14 | 4-13-6 | 穿照明线 铜芯 导线截面 4mm2以内 | 100m单线 | 2.05
|  | 绝缘电线BV-4mm2 | m | 225.5 | [8 empty] | 110
15 | 4-13-5 | 穿照明线 铜芯 导线截面 2.5mm2以内 | 100m单线 | 1.988
|  | 绝缘电线WDZNA-BYJ-2.5 | m | 230.608 | [8 empty] | 116
16 | 4-12-134 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm | 100m | 1.0433
|  | 刚性阻燃管pc25 | m | 110.593 | [8 empty] | 106
17 | 4-12-133 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm | 100m | 0.68333
|  | 刚性阻燃管 | m | 72.433 | [8 empty] | 106
18 | 5-2-23 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | 100m | 1.088
|  | 双绞线缆 | m | 114.24 | [8 empty] | 105
单位工程预(结)算表
工程名称：安装工程 | [11 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价分析 | [7 empty] | 主材含量 | 综合合价分析
|  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 人工单价 | 材料单价 | 机械单价 | 管理费单价 | 利润单价 | 主材单价 |  |  | 综合合价 | 主材合价
19 | 10-11-154 | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | 10m | 12.24
20 | 4-14-281 | 跷板暗开关安装 单控 三联以下 | 10套 | 0.1
|  | 单联单控开关 | 套 | 1.02 | [8 empty] | 10.2
21 | 4-14-281 | 跷板暗开关安装 单控 三联以下 | 10套 | 0.7
|  | 双联单控开关 | 套 | 7.14 | [8 empty] | 10.2
22 | 4-14-281 | 跷板暗开关安装 单控 三联以下 | 10套 | 0.1
|  | 三联单控开关 | 套 | 1.02 | [8 empty] | 10.2
23 | 4-14-283 | 跷板暗开关安装 双控 三联以下 | 10套 | 0.4
|  | 双控开关 | 套 | 4.08 | [8 empty] | 10.2
24 | 4-14-306 | 普通插座安装 三相带接地 暗插座电流 30A以下 | 10套 | 4
|  | 成套插座 | 套 | 40.8 | [8 empty] | 10.2
25 | 5-2-63 | 安装8位模块式信息插座 双口 | 10个 | 1
|  | 插座 | 个 | 10.1 | [8 empty] | 10.1
26 | 4-13-179 | 暗装接线盒 | 10个 | 9.9
|  | 接线盒 | 个 | 100.98 | [8 empty] | 10.2
27 | 4-17-28 | 输配电装置系统调试 1kV以下交流供电 | 系统 | 1
单位工程预(结)算表
工程名称：安装工程 | [11 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价分析 | [7 empty] | 主材含量 | 综合合价分析
|  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 人工单价 | 材料单价 | 机械单价 | 管理费单价 | 利润单价 | 主材单价 |  |  | 综合合价 | 主材合价
分部小计
合计

## 措施项目表(竖表)
措施项目表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
行号 | 序号 | 名称 | 单位 | 计算基数 |  | 费率 | 合价
1 | 1 | 总价措施项目
2 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 | 项 | RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF |  | 5.85
3 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 项 | AQWMJBF |  | 30
4 | 1.3 | 建施安责险 | 项 | BHJSAZXF *0.001 |  | 68
5 | 1.4 | 临时设施费 | 项 | RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF |  | 17.75
6 | 1.5 | 夜间施工增加费 | 项 | RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF |  | 0.76
7 | 1.6 | 雨季施工增加费 | 项 | RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF |  | 3.06
8 | 1.7 | 视频监控费 | 项
9 | 2 | 单价措施项目
10 | 2.1 | 脚手架搭拆费用 | 项
合计

## 措施项目费分析表(总价措施)
措施项目费分析表(总价措施)
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 安全文明施工与环境保护基本费 | RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF |  | 5.85
2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | AQWMJBF |  | 30
3 | 建施安责险 | BHJSAZXF *0.001 |  | 68
4 | 临时设施费 | RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF |  | 17.75
5 | 夜间施工增加费 | RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF |  | 0.76
6 | 雨季施工增加费 | RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF |  | 3.06
7 | 视频监控费
| 合计 |  |  |  | 1798.3

## 其他项目计价汇总表
其他项目计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  | 0 |  | —

## 单位工程人材机汇总表(竖表)
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 |  | 市场价 | 市场价合价
1 | 综合人工 |  | 工日 | 46.9257
2 | 综合人工 |  | 工日 | 4.976
3 | 人工费调整 |  | 元 | 134.7866
4 | 机油 |  | kg | 0.1
5 | 其他材料费 |  | 元 | 23.8096
6 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 0.0062
7 | 氧气 |  | m3 | 0.0093
8 | 乙炔气 |  | kg | 0.0031
9 | 铁砂布 | 0#~2# | 张 | 0.6946
10 | 水 |  | m3 | 0.9187
11 | 破布 |  | kg | 0.1
12 | 砂纸 |  | 张 | 2
13 | 丙酮 |  | kg | 0.6674
14 | 石棉橡胶板 | 低压δ0.8~6 | kg | 0.4
15 | 钢锯条 |  | 条 | 1.7267
16 | 棉纱 |  | kg | 0.8076
17 | 电 |  | kW·h | 0.036
18 | 电 |  | kW·h | 13.0968
19 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPa | 个 | 0.0062
20 | 汽油(综合) |  | kg | 2.019
21 | 镀锌钢管 | DN15 | 个 | 2.02
22 | 橡胶板 | δ1~3 | kg | 0.0227
23 | 电气绝缘胶带 | 18mm*10m*0.13mm | 卷 | 1.0064
24 | 冲击钻头 | φ10 | 个 | 0.1485
25 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 0.11
26 | 自粘性橡胶带 | 25mm*20m | 卷 | 0.12
27 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5mm2 | m | 0.24
28 | 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-6mm2 | m | 24.4
29 | 塑料胀管 | φ6~8 | 个 | 158.4
30 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 1.008
31 | 镀锌钢管卡子 | DN15 | 个 | 2.1
32 | 镀锌铁丝 | φ1.1~2.2 | kg | 1.277
33 | 锡基纤料 |  | kg | 0.8076
34 | 粘合剂 |  | kg | 0.17266
35 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 17.6504
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 |  | 市场价 | 市场价合价
36 | 难燃塑料管接头 | 25 | 个 | 26.9492
37 | 半圆头镀锌螺栓 | M(2~5)*(15~50) | 个 | 2.704
38 | 木螺钉 | d(2~4)*(6~65) | 个 | 149.88
39 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 44.457
40 | 膨胀螺栓 | M8 | 个 | 22.005
41 | 镀锌自攻螺钉 | ST(4~6)*(20~35) | 个 | 71.55
42 | 镀锌槽型吊码 | 单边&=3 | 个 | 22.248
43 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-2.5mm2 | m | 82.9605
44 | 半圆头螺钉 | M(2~5)*(15~50) | 个 | 8.32
45 | 铜芯塑料绝缘软电线 | BV-2.5mm2 | m | 1.83
46 | 冲击钻头 | φ8~16 | 个 | 0.022
47 | 热轧厚钢板 | δ8.0~15 | kg | 0.095
48 | 白铅油 |  | kg | 0.28
49 | 清油 | C01-1 | kg | 0.07
50 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.0186
51 | 六角螺栓 |  | kg | 0.0124
52 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 13.42
53 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.0124
54 | 焊接钢管 | DN20 | kg | 0.0413
55 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M12*(14~75) | 套 | 41.2
56 | 粘接剂 |  | kg | 0.44015
57 | 锯条 | (各种规格) | 根 | 5.481
58 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0062
59 | 膨胀螺栓 | M(6~12)*(50~120) | 套 | 2.06
60 | 镀锌钢管 | DN15 | m | 3.6
61 | 镀锌活接头 | DN15 | 个 | 2.02
62 | 水泥砂浆 | 1:2.5 | m3 | 0.1224
63 | 水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 0.612
64 | 合金钢切割片 | φ300 | 片 | 5.3856
65 | 材料费调整 |  | 元 | 213.9498
66 | 刚性阻燃管 |  | m | 72.433
67 | 刚性阻燃管 | pc25 | m | 110.593
68 | 绝缘电线 | BV-4mm2 | m | 225.5
69 | 绝缘电线 | WDZNA-BYJ-2.5 | m | 230.608
70 | 接线盒 |  | 个 | 100.98
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 |  | 市场价 | 市场价合价
71 | 射灯 |  | 套 | 18.18
72 | 单联单控开关 |  | 套 | 1.02
73 | 双控开关 |  | 套 | 4.08
74 | 300X300格栅灯 |  | 套 | 4.04
75 | 600X600格栅灯 |  | 套 | 1.01
76 | 300X600格栅灯 |  | 套 | 7.07
77 | 300X1200格栅灯 |  | 套 | 3.03
78 | 双联单控开关 |  | 套 | 7.14
79 | 三联单控开关 |  | 套 | 1.02
80 | 成套插座 |  | 套 | 40.8
81 | 插座 |  | 个 | 10.1
82 | 排气扇 |  | 台 | 3
83 | 双绞线缆 |  | m | 114.24
84 | 塑料给水管 | dn25 | m | 10.16
85 | 塑料给水管 | dn20 | m | 21.336
86 | 塑料排水管 | dn75 | m | 22.58
87 | 室内塑料给水管电熔管件 | dn20 | 个 | 31.92
88 | 室内塑料给水管电熔管件 | dn25 | 个 | 12.25
89 | 室内塑料排水管粘接管件 | dn75 | 个 | 7.5225
90 | 室内塑料排水管粘接管件 | dn110 | 个 | 17.34
91 | 螺纹法兰 | dn25 | 片 | 20
92 | 螺纹截止阀 | DN15 | 个 | 2.02
93 | 莲蓬喷头 |  | 个 | 2.02
94 | 折旧费 |  | 元 | 35.94
95 | 检修费 |  | 元 | 1.8531
96 | 维护费 |  | 元 | 7.8772
97 | 安拆费及场外运费 |  | 元 | 2.1909
98 | 电 |  | kW·h | 5.8916
99 | 电 |  | kW·h | 1.5797
100 | 校验费 |  | 元 | 10.521
101 | 电熔焊接机 | DRH-160A | 台班 | 0.4643
102 | 砂轮切割机 | 直径500mm | 台班 | 0.04
103 | 手持式万用表 | 10000计数,真有效值 | 台班 | 1.682
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 |  | 市场价 | 市场价合价
104 | 工业用真有效值万用表 | 直/交流电压为0.1mV~1000V,直/交流电流为0.1μA~10A,电阻为0.1Ω~50MΩ,电容为1nF~9999μF,频率为0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度为-200~1090℃ | 台班 | 0.1088
105 | 相位表 | 量程:电压、为20~500V,精度为1.2%;电流为200mA~10A,精度为1%;相位为0~360°,精度为0.03% | 台班 | 0.789
106 | 振荡器 | 范围为频率40~500kHz,稳定度为3*10-6;阻抗为40Ω~4kΩ,误差为5%;电感为0.2~2mH,误差为5%;回波损耗为0~14dB,误差为±0.5dB | 台班 | 0.789
107 | 对讲机(一对) | 最大通话距离为5km | 台班 | 0.544
108 | 电缆测试仪 | 频率为10m~20km | 台班 | 0.841
109 | 管子切断机套丝机 | 管径159mm | 台班 | 0.16
110 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径100mm | 台班 | 0.00695
111 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.0031
112 | 交流弧焊机 | 容量21kV·A | 台班 | 0.0031

## 主材表
主材表
工程名称:安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称规格 | 单位 | 材料量 | 市场价 |  | 市场价合价
1 | 刚性阻燃管 | m | 72.433
2 | 刚性阻燃管pc25 | m | 110.593
3 | 绝缘电线BV-4mm2 | m | 225.5
4 | 绝缘电线WDZNA-BYJ-2.5 | m | 230.608
5 | 接线盒 | 个 | 100.98
6 | 射灯 | 套 | 18.18
7 | 单联单控开关 | 套 | 1.02
8 | 双控开关 | 套 | 4.08
9 | 300X300格栅灯 | 套 | 4.04
10 | 600X600格栅灯 | 套 | 1.01
11 | 300X600格栅灯 | 套 | 7.07
12 | 300X1200格栅灯 | 套 | 3.03
13 | 双联单控开关 | 套 | 7.14
14 | 三联单控开关 | 套 | 1.02
15 | 成套插座 | 套 | 40.8
16 | 插座 | 个 | 10.1
17 | 排气扇 | 台 | 3
18 | 双绞线缆 | m | 114.24
19 | 塑料给水管dn25 | m | 10.16
20 | 塑料给水管dn20 | m | 21.336
21 | 塑料排水管dn75 | m | 22.58
22 | 室内塑料给水管电熔管件dn20 | 个 | 31.92
23 | 室内塑料给水管电熔管件dn25 | 个 | 12.25
24 | 室内塑料排水管粘接管件dn75 | 个 | 7.5225
25 | 室内塑料排水管粘接管件dn110 | 个 | 17.34
26 | 螺纹法兰dn25 | 片 | 20
27 | 螺纹截止阀DN15 | 个 | 2.02
28 | 莲蓬喷头 | 个 | 2.02
合计