**海南省安宁医院CT、DR设备维保服务项目采购需求**

为确保我院放射科设备的运行效率与可靠性，现对本院CT与DR医疗设备（共计四台）的维保服务进行公开竞价，诚邀有意公司参与。

**一、项目概况**

1.项目名称：海南省安宁医院CT、DR设备维保服务项目

2.项目编号：HNSANYY2024029

3.采购预算：9.7万元

4.采购方式：院内比选（一次性报价，价低者成交）

5.采购需求：详见清单

6.服务期限：1年

7.服务需求一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **购买时间** | **地点** | **维保内容** | **服务期限** |
| 1 | 全身X射线计算机体层扫描装置 | 西门子16排Somatom Scope | 2015年 | 海口 | 人工技术保 | 1年（每年4次保养，无限定次数的技术维修） |
| 2 | 数字化医用X线摄影系统 | 富士CALNEO | 2016年 | 海口 |
| 3 | X射线计算机体层摄影设备 | 飞利浦16排Access CT | 2019年 | 琼海 |
| 4 | 数字化医用X射线摄影系统 | 富士CALNEO | 2019年 | 琼海 |

8.服务范围

8.1设备整机技术服务(不含备件更换)。

8.2客服中心全天24小时服务，即时响应。

8.3提供365x24小时在线咨询和技术支持。

8.4接院方故障报警电话后服务方立即响应，并安排工程师在4小时内赶到现场处理故障(遇不可抗力因素除外)。

8.5无限次现场维修服务，一年≥四次定期保养。

付款方式：先服务后付款,签约保修后第六个月内支付年保费的50%，服务期满后1个月内支付剩余的50%尾款。

服务地点：总院、分院放射科

9.其他：

9.1服务期间保证设备开机率≥95%，按照一年365 天计算，停机超过一天（不可抗力因素除外），服务期限顺延五天。

9.2合同在执行过程中，如遇设备故障中选公司无法修复的，我院有权请第三方公司维修。

9.3合同履行期间免费提供系统备份。

9.4合同履行期间需至少配备1名维修经验丰富的工程师提供服务（提供相关证书、工作经验年限等）。